# Единая таблица численности сменного персонала

по котельным ГП «Минсккоммунтеплосеть»

Сводные данные из докладной записки, текущей информации по ОПО и проектной документации

| № | Адрес / Объект | Наименование профессии | Расчёт | Штат | Проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТС-1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Долгиновский тракт, 152а | Мастер сменный | 4 | – | – |
|  |  | Оператор котельной | 12 | 5 | – |
|  |  | Слесарь по ремонту оборудования котельных (деж.) | 4 | 5 | – |
|  |  | Аппаратчик ХВО | 4 | 2 | – |
|  |  | Электромонтер | 4 | 1 | – |
|  |  | Слесарь КИПиА | 2 | 1 | – |
|  |  | Мастер смены (ИТР) | – | – | 5 |
|  |  | Оператор котельного оборудования | – | – | 5 |
|  |  | Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования электростанций | – | – | 5 |
|  |  | Аппаратчик ХВО (проект) | – | – | 5 |
|  |  | Электромонтёры по ремонту и обслуживанию электрооборудования | – | – | 4 |
|  |  | Слесари по КИП и А | – | – | 2 |
|  |  | Мастер котельной (ИТР) | – | – | 1 |
|  |  | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (6р+4р) | – | – | 2 |
|  |  | Электрогазосварщик | – | – | 1 |
|  |  | Уборщик производственных помещений | – | – | 2 |
| Итого по объекту: |  |  | 30 | 14 | 31 |
| 2 | Котельная Лынькова, 123В | Начальник смены | 5 | – | – |
|  |  | Машинист котлов | 5 | – | – |
|  |  | Слесарь по ремонту оборудования котельных (деж.) | 5 | – | – |
|  |  | Аппаратчик ХВО | 2 | – | – |
|  |  | Водитель погрузчика | – | – | – |
|  |  | Электромонтер | 1 | – | – |
|  |  | Слесарь КИПиА | 2 | – | – |
| Итого по объекту: |  |  | 20 | – | 0 |
| 3 | КМЦ Ждановичи | Оператор котельной | 4 | 5 | 4 |
|  |  | Старший оператор (мастер) | 1 | – | 1 |
| Итого по объекту: |  |  | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Котельная Орловская, 66 (резерв) | Оператор котельной | – | 4 | – |
| Итого по объекту: |  |  | – | 4 | 0 |
| 5 | Участок автоматизир. котельных (Орловская, 80) | Оператор котельной | – | 5 | – |
|  |  | Оператор (обходчик) | – | 4 | – |
|  |  | Аппаратчик ХВО | – | 1.5 | – |
| Итого по объекту: |  |  | – | 10.5 | 0 |
| 6 | Котельная Долгиновский тракт, 157 | Персонал не предусмотрен | – | – | – |
| Итого по объекту: |  |  | – | – | – |
| 7 | Котельная Сосновый бор, 1 | Персонал не предусмотрен | – | – | – |
| Итого по объекту: |  |  | – | – | – |
| 8 | Котельная Прилукская, 46а | Персонал не предусмотрен | – | – | – |
| Итого по объекту: |  |  | – | – | – |
| 9 | Котельная Калинина, 28а | Персонал не предусмотрен | – | – | – |
| Итого по объекту: |  |  | – | – | – |
| 10 | Котельная Якубовского, 53 | Персонал не предусмотрен | – | – | – |
| Итого по объекту: |  |  | – | – | 0 |
| 11 | Котельная ул. Павлины Меделки 20 | Персонал не предусмотрен | – | – | – |
| Итого по объекту: |  |  | – | – | – |
| 12 | Котельная Пер. Сёмковский, 14А | Персонал не предусмотрен | – | – | – |
| Итого по объекту: |  |  | – | – | – |
| 13 | Котельная 3‑й пер. Железнодорожный, 16А | Персонал не предусмотрен | – | – | – |
| Итого по объекту: |  |  | – | – | – |
| 14 | ТКУ‑0,7 МВт (Долгиновский тракт, 152А) | Персонал не предусмотрен | – | – | – |
| Итого по объекту: |  |  | – | – | – |
| РТС-2 |  |  |  |  |  |
| 15 | Мини‑ТЭЦ Скорины, 48 | Начальник смены | – | 5 | 5 |
|  |  | Машинист котлов | – | 5 | – |
|  |  | Слесарь по ремонту оборудования котельных (деж.) | – | 5 | 6 |
|  |  | Аппаратчик ХВО | – | 5 | 5 |
|  |  | Электромонтер | – | 2 | 5 |
|  |  | Слесарь КИПиА | – | 2 | 5 |
|  |  | Старший мастер | – | – | 1 |
|  |  | Оператор котельной | – | – | 10 |
|  |  | Электрогазосварщик | – | – | 1 |
|  |  | Дежурный слесарь по обслуживанию электрооборудования ГПА | – | – | 5 |
| Итого по объекту: |  |  | – | 24 | 43 |
| 16 | Котельная Боровлянский с/с, 92, д. Валерьяново | Оператор котельной (отопит. период) | – | 5 | 5 |
|  |  | Старший мастер | – | – | 1 |
|  |  | Приборист | – | – | 1 |
|  |  | Уборщик производственных помещений | – | – | 1 |
|  |  | Слесарь по обслуживанию котельного оборудования | – | – | 1 |
|  |  | Электромонтер | – | – | 1 |
|  |  | Лаборант ХВО | – | – | 1 |
|  |  | Рабочий по разгрузке топлива (совместитель) | – | – | 4 |
| Итого по объекту: |  |  | – | 5 | 10 |
| 17 | Котельная Минская обл., боровлянский с/с, 75А/3 | Персонал не предусмотрен | – | – | – |
| Итого по объекту: |  |  | – | – | – |
| РТС-4 |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная Маяковского, 115в (диспетчерский пункт) | Начальник смены | 5 | 5 | – |
|  |  | Оператор котельной | 5 | 5 | – |
|  |  | Электромонтер (зона РТС‑4) | 1 | 1 | – |
|  |  | Слесарь КИПиА (зона РТС‑4) | 1 | 1 | – |
|  |  | Слесарь по ремонту оборудования котельных (деж.) | 2 | – | – |
|  |  | Аппаратчик ХВО | 5 | – | – |
| Итого по объекту: |  |  | 19 | 12 | 0 |
| 19 | Котельная Грушевская, 83 | Оператор котельной | – | 4 | – |
|  |  | Аппаратчик ХВО (зона РТС‑4) | – | 2 | – |
| Итого по объекту: |  |  | – | 6 | 0 |
| 20 | Котельная Неждановой, 36 | Персонал не предусмотрен | – | – | – |
| Итого по объекту: |  |  | – | – | 0 |
| 21 | Котельная Гвардейская, 10 | Персонал не предусмотрен | – | – | – |
| Итого по объекту: |  |  | – | – | – |
| 22 | Котельная Тепличная, 1 | Персонал не предусмотрен | – | – | – |
| Итого по объекту: |  |  | – | – | – |
| 23 | Котельная Победителей, 103/1 | Персонал не предусмотрен | – | – | – |
| Итого по объекту: |  |  | – | – | – |
| 24 | Котельная Победителей 141/1 | Персонал не предусмотрен | – | – | – |
| Итого по объекту: |  |  | – | – | – |
| 25 | Котельная Щорса, 4а | Персонал не предусмотрен | – | – | – |
| Итого по объекту: |  |  | – | – | – |
| 26 | Котельная Разинская, 59 | Персонал не предусмотрен | – | – | – |
| Итого по объекту: |  |  | – | – | – |
| 27 | Котельная Железнодорожн., 40 | Персонал не предусмотрен | – | – | – |
| Итого по объекту: |  |  | – | – | – |
| 28 | Котельная Малая, 35 | Персонал не предусмотрен | – | – | – |
| Итого по объекту: |  |  | – | – | – |
| 29 | Котельная Маяковского, 135/1 | Персонал не предусмотрен | – | – | – |
| Итого по объекту: |  |  | – | – | – |
| 30 | Котельная Маяковского, 135/2 | Персонал не предусмотрен | – | – | – |
| Итого по объекту: |  |  | – | – | – |
| 31 | Котельная ст. Колядичи | Персонал не предусмотрен | – | – | – |
| Итого по объекту: |  |  | – | – | – |
| 32 | Котельная Беды, 39 | Персонал не предусмотрен | – | – | – |
| Итого по объекту: |  |  | – | – | – |
| 33 | Котельная Сенницкая, 53 | Персонал не предусмотрен | – | – | – |
| Итого по объекту: |  |  | – | – | – |
| 34 | Котельная Пулихова, 43 | Персонал не предусмотрен | – | – | – |
| Итого по объекту: |  |  | – | – | – |
| 35 | Котельная Макаренко (промзона Колядичи) | Персонал не предусмотрен | – | – | – |
| Итого по объекту: |  |  | – | – | – |
| 36 | Котельная Независимости, 11/3 | Персонал не предусмотрен | – | – | – |
| Итого по объекту: |  |  | – | – | – |
| 37 | Котельная Васнецова, 16 | Персонал не предусмотрен | – | – | – |
| Итого по объекту: |  |  | – | – | – |
| 38 | Котельная Грушевская, 15 | Персонал не предусмотрен | – | – | – |
| Итого по объекту: |  |  | – | – | – |
| 39 | Котельная Маяковского, 35 | Персонал не предусмотрен | – | – | – |
| Итого по объекту: |  |  | – | – | – |
| 40 | Котельная Космонавтов, 22 | Персонал не предусмотрен | – | – | – |
| Итого по объекту: |  |  | – | – | – |
| 41 | Котельная Томская, 65 к.1 | Персонал не предусмотрен | – | – | – |
| Итого по объекту: |  |  | – | – | – |
| 42 | Котельная Томская, 65 к.2 | Персонал не предусмотрен | – | – | – |
| Итого по объекту: |  |  | – | – | – |
| РТС-6 |  |  |  |  |  |
| 43 | Мини‑ТЭЦ Павловского, 66 | Начальник смены | 4 | 5 | – |
|  |  | Старший оператор котельной | 1 | – | – |
|  |  | Машинист котлов (оператор) | 8 | 5 | – |
|  |  | Старший машинист котельной | 1 | – | – |
|  |  | Машинист котлов | 4 | 5 | – |
|  |  | Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций | 4 | 5 | – |
|  |  | Аппаратчик ХВО | 4 | 2 | – |
|  |  | Электромонтер | 4 | 2 | – |
|  |  | Слесарь КИПиА | 4 | 4 | – |
| Итого по объекту: |  |  | 34 | 28 | 37 |
| 44 | Мини‑ТЭЦ Березогорская, 9а | Начальник смены | 5 | 5 | – |
|  |  | Машинист котлов | 5 | 5 | – |
|  |  | Машинист котлов (отопит. период) | 5 | 5 | – |
|  |  | Оператор | 3 | – | 4 |
|  |  | Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций | 5 | 5 | – |
|  |  | Аппаратчик ХВО | 2 | 5 | – |
|  |  | Электромонтер | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Слесарь КИПиА | 2 | 2 | – |
|  |  | Начальник котельной | – | – | 1 |
|  |  | Инженер по электрооборудованию | – | – | 1 |
|  |  | Приборист | – | – | 2 |
|  |  | Уборщик производственных помещений | – | – | 2 |
|  |  | Лаборант ХВО | – | – | 2 |
|  |  | Начальник участка, ст. оператор | – | – | 1 |
|  |  | Машинист‑обходчик | – | – | 1 |
|  |  | Слесарь по оборудованию (газ) | – | – | 1 |
|  |  | Машинист погрузчика | – | – | 2 |
|  |  | Слесарь по обслуживанию топливоподачи и золоудалению | – | – | 2 |
| Итого по объекту: |  |  | 29 | 29 | 38 |
| РТС-7 |  |  |  |  |  |
| 45 | Мини‑ТЭЦ Путилова, 3а | Начальник смены | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Машинист котлов | 5 | 5 | – |
|  |  | Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Аппаратчик ХВО | 5 | – | 5 |
|  |  | Электромонтер | 2 | 1 | 4 |
|  |  | Слесарь КИПиА | 2 | 1 | 2 |
|  |  | Мастер котельной | – | – | 1 |
|  |  | Оператор котельного оборудования | – | – | 5 |
|  |  | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | – | – | 2 |
|  |  | Электрогазосварщик | – | – | 1 |
|  |  | Уборщик производственных помещений | – | – | 2 |
| Итого по объекту: |  |  | 24 | 17 | 31 |
| 46 | Мини‑ТЭЦ Водолажского, 14 | Начальник смены | 5 | 5 | – |
|  |  | Машинист котлов | 5 | 5 | – |
| Итого по объекту: |  |  | 10 | 10 | 0 |
| 47 | Котельная Пономарева, 7а | Старший оператор (ИТР) | 5 | – | – |
|  |  | Оператор | 5 | 5 | – |
|  |  | Оператор (отопит. период) | – | 2 | – |
|  |  | Сменный дежурный слесарь | 2 | – | – |
|  |  | Машинист‑обходчик | 2 | – | – |
|  |  | Слесарь КИПиА | 1 | 1 | – |
|  |  | Электромонтер | 1 | 1 | – |
| Итого по объекту: |  |  | 16 | 9 | 0 |
| 48 | Котельная Героев 120‑й дивизии, 5 | Оператор котельной | – | 5 | – |
|  |  | Оператор котельной (отопит. период) | – | 2 | – |
| Итого по объекту: |  |  | – | 7 | 0 |
| 49 | Котельная Уручская, 10а | Оператор котельной | – | 5 | – |
|  |  | Оператор котельной (отопит. период) | – | 2 | – |
| Итого по объекту: |  |  | – | 7 | 0 |
| 50 | Котельная Рогачевская, 12 | Персонал не предусмотрен | – | – | – |
| Итого по объекту: |  |  | – | – | – |
| 51 | Котельная Рогачевская, 28/12 | Персонал не предусмотрен | – | – | – |
| Итого по объекту: |  |  | – | – | – |
| 52 | ТКУ‑1,6 (Путилова, 3а) | Персонал не предусмотрен | – | – | – |
| Итого по объекту: |  |  | – | – | – |